铜陵市人民医院牙科综合治疗台采购需求

一、项目基本情况：

1.项目名称：铜陵市人民医院牙科综合治疗台采购项目

2.项目编号：TLRYSBCG-20181212

3.采购内容：  牙科综合治疗台   数量： 2台

4.采购方式：院内招标

5.采购预算： 8万/台

6. 项目交付或实施时间：合同签订之日起30个工作日完成所有设备的安装调试。

7.保修年限： 三年

- 供应商资格条件：

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且具有从事本项目的经营范围和能力；

2、投标人如是生产厂家，须具有医疗器械生产企业许可证和医疗器械经营企业许可证。如是经销商须提供医疗器械经营企业许可证；（医疗器械生产企业许可证中生产范围须包含所投产品、医疗器械经营企业许可证中经营范围须包含所投产品）

3、所投产品应具有医疗器械注册证；（含附表）

4、本项目不接受联合体投标；

三、技术服务要求

（一）技术及功能：

1、下挂式操作系统，带力臂锁定

2、医生及助手侧轻触式控制面板，器械置物盘不小于340×

240mm，可高  温高压消毒灭菌

*3、医生侧配置5个挂架，安放“第4 - 7条款”配件；助手侧配置4个挂架，用途见“第14条款”

*４、全自动牙椅，底座兼备水、电管路连接箱功能

*５、进口四孔快接高速手机 2支

*６、进口低速气动手机 1套

*７、进口三用枪 2支（医生及助手侧各1支），可高温高压消

毒灭菌

*８、进口超声洁牙机 1套

*９、进口袖珍式LED光固化机 1套

１０、配备手机净水系统和人工灌装蒸馏水切换系统

*1１、进口可调光冷光灯 1套，具备蓝光截止功能更优，手柄

可消毒

1２、多功能脚踏开关：无级调速，开关水、气，调节椅位等

1３、角度可调式冲盂及漱口杯台
1４、冲盂、自动恒温漱口水定量供给系统 1套

*1５、助手侧配备强吸、弱吸、进口三用枪1支，预留一工作

位，用于安置进口袖珍式LED光固化机手柄

*1６、可接中央供气、中央负压系统

1７、LED 观片灯 1套

1８、原厂医生、助手座椅 各1台

（二）售后：

1、负责安装调试（各类管、线接头需齐备）和使用指导

2、保修3年、24小时维修响应，配件支持8年以上。