检验科微生物室真菌培养箱主要技术参数要求

培养箱一般技术参数如下：

1：温度要求：2~48℃，箱内温度温度均匀恒温无死角；

2：有效容积：150~200L，内径尺寸不小于500*420*630（mm），培养箱内空间可自行调整间隙，方便合理充分使用空间。

3：额定电压：220V

4：需有液晶显示系统，可实时显示培养箱内外温度、湿度及二氧化碳浓度等；

5：可随意设定所需温度；

6；培养箱工作噪音低、寿命长；

7：外形美观，材料易于清洁，无异味，不易老化，安全耐用，耐酸耐腐蚀，适合日常消毒灭菌工作；

8：方便移动；

产品售后：质保期三年以上，产品厂家负责培养箱日常维护、定期保养及终身维修等服务。