全自动快速组织脱水仪项目需求:

全自动快速组织脱水仪( 数量一台,  设备最高限价20万元)

一、设备技术参数：

1．功能：病理组织快速脱水，透明，浸蜡和包埋功能

2．配置：包含大、小冷台，包埋台，暂存区，流蜡控制系统，包埋灯

3．采用高灵敏度彩色触摸屏显示器 屏幕尺寸大于等于10英寸。

4．温控精度： ±1度

★5．组织标本处理量：≥100个/次

6．处理缸：≥3个 处理缸参考容积1800ml

7．蜡缸：≥2个 蜡缸参考容积：4000ml, 带残蜡回收装置

★8．组织脱水时间 大组织（直径≤1.5，厚度0.2cm）约60~90min

小组织（直径≤0.5，厚度0.2cm）约20~30min

9．具有强大的软件管理系统，具备实时状态监控，标本处理量记录，远程故障报警等功能

10．RTPS方法：iMultiHUC组织处理技术

二、配套试剂参数：

1．成分：醇类化合物，植物提取物及生物合成剂

2．支持一种试剂可同时处理不同组织类型且能满足不同组织出片要求

3．处理组织类型不受限制，全程只须1-2小时

4．环保透明试剂，不含甲醛、苯类等有害物质，对环境无污染，对医护人员身体无伤害

三、售后及服务：

1、在安徽有定点的售后服务工程师。

2. 整机保修三年，有厂方工程师提供临床应用及维护保养的培训。