2019年外科手术设备及器械采购需求（征求意见稿）

第一包：胸外科一病区腔镜手术器械 （一批）

- 弯分离钳3种各1把

- 弯剪刀（双动）1把

- 胃抓钳1把

- 肠抓钳2把

- 哈巴狗抓钳1把

- 双关节持针器1把

- 大型直角分离钳1把

- DeBakey分离止血钳1把（带锁扣）

- 双关节淋巴结钳1把

- 双关节卵圆钳2把（有齿无齿各1把）

- Allis钳（双关节）1把

- 弯型吸引器（带电凝）1把

- 磨砂头吸引器1把

- 小蛇头钳1把

- 方头卵圆钳1把

第二包 胸外科二病区手术器械 （一批）

- HZ001肺钳  1把

- HZ002 胸腔止血钳(弯度30度) 1把

- HZ07012胸腔止血钳(小弯,弯度90度) 1把

- HZ06020D卵圆钳 （头部6mm 无齿） 1把

- HZ06019D卵圆钳 （头部6mm 有齿） 1把

- HJH01010 单关节 艾力斯钳 2把

- HJH01093A 冲吸器(双弯 扇形头/花生米头) 1把

- FQD901B 电钩 （左弯） 1把

- 胸腔镜持针器   1把

- 电凝镊 1把

第三包：血管外科手术器械（一批）

- 直镊 ：DeBakey Tissue Forceps 19.5cm 1.5无损伤直镊 长19.5厘米 头1.5毫米；数量：2把

- DeBakey直镊：DeBakey Tissue Forceps 24cm 2mm无损伤直镊 长24厘米 头2毫米；数量2把

- 主动脉侧壁钳：Kay Aortic Clamp 20cm 主动脉侧壁钳 长20厘米；数量1把

- 心耳钳：DeBakey-Derra Anastomosis Clamp 17cm 心耳钳 长17厘米；数量2把

- 心耳钳梯形：DeBakey Tangential Occlusion Clamp 26cm 心耳钳 长26厘米；数量2把

- 心耳钳梯形：DeBakey Tangential Occlusion Clamp 20cm 心耳钳 长20厘米；数量2把

- 分离钳：Gemini (DeBakey-Mixter) Diss Fcps 20cm 分离钳 长20厘米；数量1把

- 分离钳：Rumel Dissecting Forceps #5 24cm cvd. 分离钳 长24厘米；数量1把

- 镶片持针器4-0~6-0：Intracardiac Needle Holder 18cm TC (F) 镶片持针器 长18厘米 头1.9毫米 夹针4-0~6-0 ；数量1把

- 钻石涂层显微弹簧持针器：长21.5cm（可选）；数量1把

- 弹簧持针器6-0~8-0：Mayo-Hegar Needle Holder 24cm TC (N)t弹簧持针器 长24厘米 夹针6-0~8-0； 数量1把

- 弹簧持针器5-0~7-0：Mayo-Hegar Needle Holder 24cm TC (N)弹簧持针器 长24厘米 夹针5-0~7-0； 数量1把

- 45度角度剪刀：Diethrich-Hegemann Scrs. 18cm 45°环把角度剪 长18厘米；数量1把

- 超锋利剪刀：Metzenbaum-Fino Scissors 20cm curved  超锋利弯剪 长20厘米；数量1把

- 隧道器：Bullet Tunneler for Bypass Grafting 50cm 隧道器；数量1个

- 哈巴狗血管夹：Glover Bulldog Clamp angled 5.5cm 哈巴狗血管夹 长5.5厘米 弯； 数量2把

- 哈巴狗血管夹：Glover Bulldog Clamp curved Fig.2  哈巴狗血管夹 长7.5厘米 弯；数量2把

- 镶片持针器1-0~3-0：Mayo-Hegar Needle Holder 24cm TC (N)  镶片持针器 长24厘米 头2.5

毫米 夹针1-0~3-0 ；数量1把

- 超锋利剪刀：Metzenbaum-Fino Scissors 20cm curved  超锋利弯剪 长20厘米；数量1把

- 心耳钳梯形：DeBakey Tangential Occlusion Clamp 26cm 心耳钳 长26厘米；数量1把

- iris小血管剪：JAMESON 超锋利 解剖分离剪，弯型130MM  11.5cm；数量1把

- robb剥离器：FREER 剥离子，锋利/钝185MM；数量1把

- 弯杆持针器: 碳坞镶片 DE'BAKEY 持针器，230MM；数量1把

- 细头持针器: 碳坞镶片 RYDER 持针器，精细型 230MM；数量1把

第四包 外科手术头灯

手术头灯参数

1.  采用LED光源，减去更换灯泡的烦恼；

2. 出色的亮度和照射范围；

3. 一体化设计，比分离式头灯更轻巧，适用，易携带；

4. 电池为镍氢电池，安全可靠，续航持久；

5. 防尘构造，更干净；

6. 支持2.5小时快速充电；

7. 优越的电池性能充电次数高达1500次以上；

8. 无线路牵扯轻松操作；

9. 亮度有高、中、低三档可调，满足医生亮度需求；

10.配备中间电源开关，使医生助手轻松操作；

11.配备多层镜片镀膜技术提高光的透过性；

12.且中心部更加明亮，非常适合聚焦精细检查；

13.为用户提供高亮度的深度照明；

14.连接AC电源后可无间断的持续照明,可满足12小时以上的照明需求；

15.同时LED为100%光能输出，无需担心耗热所带来的电池损耗；

16.配套放大镜；

照明系统技术参数

1．额定功率：3W白色LED；

2．色温：6500K；

3．照度（距离400mm、200mm）：32000Lux 、156000Lux；

4．亮度调节：有；

5．视野范围（距离400mm）：Φ100；

6．光源寿命：≥50000h；

7．快速充电时长：2.5小时；

8．电池输出电压：3.7V；

9．电池供电时间（中档）：≥7.5小时；

10．充电电压：AC 110/220V；

11．充电次数：>1500次；

12．灯筒重量：18g；

13．持续照明系统：有；

14．开关便捷控制：有；

15．是否可加装摄像系统：是；

配套放大镜技术参数

1. 采用高质量光学镜片和超轻金属镜筒相结合；使放大镜重量轻的同时，成像清晰，高亮度及真彩无色差。

2. 独特的多层覆膜技术，光通过镜片时几乎无损，保持放大镜最高透光性能的同时最大幅度减少反射。

3. 观察距离：镜筒独立调节350mm-550mm

4. 瞳孔间距：镜筒独立调节47mm-74mm

5. 视野范围：58mm-113mm

6. 放大倍率：2.0 - 2.5倍

7. 调焦补正视力：近视300度以内及老花150度以内均可以进行双眼独立补正。

8．具有上下翻转时的定位装置