第一包： 国产化学发光分析仪及配套试剂参数

1、国产化学发光分析仪设备参数：

1.1检测原理：管式化学发光分析仪，全自动加样、检测，无需人工干预

1.2检测速度：大于或等于250TEST/小时（实际检测速度）

1.3加样模式：适合原始采血管、随机、批处理、有急诊通道

1.4样本/试剂针：钢针,有凝块检测，试剂存量检测功能

1.5校准方式：内置主曲线，配套校准品校准  稳定期≥4周

1.6条码阅读：有条码阅读功能

1.7通讯功能：有双向通讯功能，能和LIS对接

1.8样本装载量：大于或等于100人份/次

1.9急诊功能: 有急诊通道，急诊样本优先处理

1.10试剂位: ≥25个，可随时装载、替换,配冷藏系统，温度保持在8-15℃

1.11操作系统: 中文界面

1.12电脑配置: 4GB内存，500G硬盘，2.0GHz以上CPU

1.13电源配置: 需要UPS电源

1.14拓展功能: 支持模块化连接

1.15 售后及服务： 试剂供应期内按照设备产品说明书的要求由专业工程师提供免费的维护及保养，确保产品性能符合国家相关标准。

2、国产化学发光分析仪检测项目配套试剂目录：

2.1丙型肝炎抗体

2.2梅毒抗体

2.3 HIV1+2抗体

2.4乙型肝炎病毒核心抗体

2.5乙型肝炎病毒表面抗原

2.6乙型肝炎病毒e抗体

2.7乙型肝炎病毒e抗原

2.8乙型肝炎病毒表面抗体

2.9 后期可扩展项目：胃蛋白酶原I 、胃蛋白酶原II、糖类抗原242、甘胆酸、雌三醇、人尿微量白蛋白、25羟基维生素D（总）、维生素B12、叶酸、β2微球蛋白、妊娠相关蛋白Ａ、TORCH、糖类抗原50

第二包：进口化学发光分析仪设备及配套试剂

1. 进口化学发光分析仪设备参数

1.1检测原理：管式化学发光分析仪，全自动加样、检测，无需人工干预

1.2检测速度：大于或等于170EST/小时

1.3加样模式：适合原始采血管、随机、批处理、有急诊通道

1.4样本/试剂针：有凝块检测，试剂存量检测功能

1.5校准方式：内置主曲线， 稳定期≥4周

1.6条码阅读：有条码阅读功能

1.7通讯功能：有双向通讯功能，能和LIS对接

1.8样本装载量：大于或等于100人份/次

1.9急诊功能：有急诊通道，急诊样本优先处理

1.10试剂位：≥25个，配冷藏系统

1.11操作系统：中文界面

1.12电脑配置：4GB内存，500G硬盘，2.0GHz以上CPU

1.13电源配置：需要UPS电源

1.14拓展功能：支持模块化连接

1.15售后及服务： 试剂供应期内按照设备产品说明书的要求由专业工程师提供免费的维护及保养，确保产品性能符合国家相关标准。

2. 进口化学发光分析仪检测项目配套试剂目录

2.1胰岛素

2.2 C-肽试剂盒(C-P)

2.3鳞状上皮细胞癌抗原试剂盒

2.4人附睾蛋白4测定试剂盒

2.5 总前列腺特异性抗原 TPSA

2.6 游离前列腺特异性抗原

2.7 总甲状腺素 T4

2.8总三碘甲状腺原氨酸 T3

2.9游离三碘甲状腺原氨酸 FT3

2.10游离甲状腺素 FT4

2.11促甲状腺激素测定试剂盒 TSH

2.12泌乳素  PROL

2.13卵泡刺激素测定试剂盒

2.14雌二醇 E2

2.15睾酮测定试剂盒 TEST

2.16促黄体生成素 LH

2.17 甲状腺过氧化物酶

2.18甲状腺球蛋白抗体

2.19铁蛋白测定试剂盒

2.20 癌抗原153试剂盒

2.21癌抗原125试剂盒

2.22 孕酮测定试剂盒

2.23癌胚抗原 CEA

2.24糖类抗原19-9

2.25甲胎蛋白 AFP

2.26 B人绒毛膜促性腺激素

2.27神经元特异性烯醇化酶NSE

2.28细胞角蛋白抗原19片段

2.29 癌抗原724试剂盒

2.30肌钙蛋白

2.31肌红蛋白

2.32  B型尿钠肽

2.33降钙素原定量