输尿管硬镜参数

输尿管硬镜     1套

（1）国际知名品牌输尿管硬镜一支；

（2）12°光学视管、图像清晰、超广角，镜体直径：≤8/9.8Fr.，工作通道：≤5Fr.,工作

长度≥430mm；

（3）镜内光学纤维，允许镜体微弯曲；可气熏、浸泡、高温高压等消毒；

（4）目镜符合ISO标准，与我院现有显示系统匹配；

（5）导光束与我院现有光源主机匹配；

（6）配置如下：

| 1. 主镜 | 1支 |
| --- | --- |
| 2. ≤ 5Fr活检钳：长≥550mm | 1把 |
| 3. ≤5Fr异物钳：长≥550mm | 1把 |
| 4. ≤ 5Fr鳄嘴钳：长≥550mm | 1把 |
| 5. 导光束：匹配、长约4.5m | 1根 |
| 6. 冲洗气球 | 1个 |
| 7. 清洗刷 | 1条 |
| 8. 封帽 | 10个 |
| 9. 垫圈 | 10个 |
| 10. 冲洗接头 | 1个 |