膀胱镜及相关配件参数

膀胱镜：一套

1、0°内窥镜（2支）、30°内窥镜（2支）

1.1视 场 角：≥60°；

1.2 镜管直径：φ4.0mm；

1.3 工作长度：≥300mm；

2、镜鞘及闭孔器F16  1支

3、镜鞘及闭孔器F18  1支

4、镜鞘及闭孔器F21  1支

5、镜鞘及闭孔器F24  1支

6、与我院现有膀胱镜摄像主机、光源及显示系统完全匹配

相关配件：

- 导向器（操作器）4支（带自锁装置）

- 软性活检钳2把  （Φ2.4mm×410）

- 软性齿抱钳2把  （Φ2.4mm×410）

- 软性异物钳2把  （Φ2.4mm×410）

- 无插管镜桥2只

- 单插管镜桥2只

- 双插管镜桥2只

- 硬性异物钳 2把