急诊血凝仪技术参数

- 原装进口机器

- 可开展PT/APTT/TT/Fbg/FDP/D-二聚体等项目

- 测试速度:PT≥180测试/小时,D-二聚体≥90测试/小时

- 测试波长>2个,具有多波长检测功能

- 试剂系统:支持关机冷藏,通过条码扫描获取试剂信息,具有倾斜试剂位,节约成本

- 反应杯:容量≥500个,单个独立反应杯,自动添加无需中断项目检测,无需暂停仪器

- 试剂供应期内设备的维护维保由投标企业免费提供

以下配套试剂按人份报价: PT、APTT、TT、Fbg、FDP、D-二聚体

配套清洗液及质控品按规格单独报价：