无线探头式B超技术指标

| 扫描方式 | 电子阵列扫描 |
| --- | --- |
| 探头频率 | 线阵7.5/10MHz |
| 扫描深度 | 线阵20mm-55mm |
| 扫描宽度 | 线阵7.5MHz的为40mm，10MHz的为40mm |
| 带屏探头屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 显示模式 | B、B/M, |
| 图像调节 | 增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪 |
| 穿刺辅助功能 | 平面内穿刺引导线功能，平面外穿刺引导与血管自动测量功能，针尖显影增强功能 |
| 电池工作时间 | 3小时 |
| 充电方式 | USB充电或无线充电 |
| 测量功能 | 距离、面积、周长 |
| 图像帧频 | 20f/s |
| 探头与主机连接方式 | Wifi无线连接 |
| Wifi类型 | 802.11n/2.4G/5G双频450Mbps |
| 会诊功能 | 直接通过手机、平板实现互联网远程会诊，也支持现场多部手机/平板同屏显示进行会诊 |
| 配置平板显示器 | 配置知名品牌无线WIFI平板显示器 |
| 软件支持系统 | 苹果iOS或安卓Android，Windows |