第一包  纤维支气管镜技术参数

1、★原装进口便携式插管内窥镜。

2、可以连接不同种类的光源装置：

（1）冷光源    （2）电池光源    （3）交流电光源。

3、全封闭防水设计，可全浸泡消毒。

4、具体参数：

（1）视野角≥90度

（2）景深3-50mm

（3）弯曲角度：上≥130度．下≥130度

（4）先端硬性部径：≤3.4mm

（5）软性插入管部径：≤3.5mm

（6）钳道内径：≥1.4mm

（7）有效长度≥600mm

（8）全长≥880mm

5、外接独立便携式屏幕≥3.5寸，可进行拍照、存储，可充电式电池续航时间≥3小时

1.光学接口:C-mout 标准接口

2.显 示 屏	3.5寸, 480▲RBG▲800

3.屏幕可翻转角度	0°-120°

4.★	传 感 器	≥200 万像素高性能传感器

5.图像格式	JPG

6.★	视频格式	1,080P  MOV

7.白 平 衡	自动白平衡

8.增	益	自动增益

9.曝光控制	自动曝光