第1包：一次性使用手术包技术需求：

| 耗材名称 | 参考配置 | 规格(cm) | 参考数量、 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用手术包（顺产包） | 手术巾 | ±80×80 | 1块 | 提供样品 |
|  | 大包布 | ±120×120 | 1块 |  |
|  | 手术巾 | ±80×60 | 3块 |  |
|  | 辅料巾(桶型) | ±100×40 | 2只 |  |
|  | 手术衣 | 各号 | 2件 |  |
|  | 手术巾 | ±80×65 | 3块 |  |
|  | 手术垫单 | ±90×60 | 1块 |  |
|  | 手术垫单 | ±120×90 | 1块 |  |
|  | 纱布垫 | ±10×20 | 1块 |  |
|  | 纱布垫 | ±41×8 | 4块 |  |
|  | 纱布块 | ±10×10 | 20块 |  |

| 耗材名称 | 参考配置 | 规格(cm) | 参考数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用手术包（腹部包） | 手术大单 | ±305×254 | 1块 | 提供样品 |
|  | 手术巾 | ±80×75 | 6块 |  |
|  | 手术中单 | ±190×150 | 4块 |  |
|  | 手术衣 | 各号 | 4件 |  |
|  | 大包布 | ±190×150 | 2块 |  |

| 耗材名称 | 参考配置 | 规格(cm) | 参考数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用手术包（膝关节包） | 手术大单 | ±360×240 | 1块 | 提供样品 |
|  | 手术巾(袜套) | ±86×18 | 1块 |  |
|  | 手术衣 | 各号 | 3件 |  |
|  | 大包布 | ±190×150 | 2块 |  |

| 耗材名称 | 参考配置 | 规格(cm) | 参考数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用手术包（心内介入包） | 手术大单 (介入洞巾) | ±430×200 | 1块 | 提供样品 |
|  | 手术巾 | ±70×60 | 6块 |  |
|  | 手术中单 | ±150×110 | 1块 |  |
|  | 手术衣 | 各号 | 2件 |  |
|  | 手术中单 (铅屏罩) | ±91×74 | 1块 |  |
|  | 手术中单 (机头罩) | ±50×50 | 3块 |  |
|  | 纱布块 | ±10×10 | 10块 |  |
|  | 纱布块 | ±10×20 | 1块 |  |
|  | 一次性使用卵圆钳 | 各号 | 1把 |  |
|  | 塑料杯 （配标签） | 60ML（三种颜色便于区分不同药品，三个杯子分别标注:麻药、硝酸甘油、肝素） | 3个 |  |
|  | 治疗碗 | ±13.5×6.5 | 2个 |  |
|  | 塑料盘 （弯型） | ±20×13×2.5 | 1个 |  |
|  | 塑料盘 （方型） | ±36×26×8.5 | 1个 |  |
|  | 大包布 | ±200×140 | 1条 |  |