第2包  PICC穿刺包技术需求：

| 耗材名称 | 参考配置 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第2包 PICC穿刺包 | 手术盘（1个） | 配套经外周中心静脉导管PICC手术时使用 | 提供样品 |
|  | 金属剪刀（1把） |  |  |
|  | 敷料镊（1把）附硅胶管2只 |  |  |
|  | 小手术盘（1个） |  |  |
|  | 医用脱脂棉球（8只） |  |  |
|  | 50*50CM复合纸（1张） |  |  |
|  | 拉合胶布13*102MM |  |  |
|  | 30g无纺片10*10cm(4片) |  |  |
|  | 透明敷料10*12cm（l片） |  |  |
|  | 孔巾80*90cm(1张) |  |  |
|  | 大单100*150cm（1张） |  |  |
|  | 医用手术衣1件 |  |  |
|  | 医用橡胶外科手套包（2包） |  |  |
|  | 止血带2.5*4.5cm（1条） |  |  |
|  | 小治疗巾50*70cm（1片） |  |  |
|  | 三槽手术盘（1只） |  |  |
|  | 塑料小镊子（1把） |  |  |
|  | 医用护理床垫 |  |  |
|  | 大单100*100cm（1张） |  |  |
|  | 纸尺65cm |  |  |