附件1：                  医疗设备调研清单

| 序号 | 医疗设备名称 | 功能简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血管造影机（DSA） | 能支持各类介入手术 |
| 2 | 彩色超声诊断仪 | 台式机，用于院区体检中心超声诊断，配置腹部、浅表、腔内3把探头 |
| 3 | 手提式超声诊断仪 | 支持患者床旁常规超声检查 |
| 4 | 血细胞分离机 | 具备富血小板血浆（RPR）采集、自体储存血采集、红细胞单采、白细胞单采功能，适用于骨关节炎、糖尿病溃疡、褥疮、烧伤、手术创面、血管性溃疡等难愈性创面修复领域。 |
| 5 | 全自动快速血沉分析仪 | 适用于门诊和住院患者红细胞沉降率的测定 |
| 6 | 精子质量分析仪 | 适用于精子动态参数分析的精液常规、精子形态学参数的形态分析，配置计算机辅助精子质量分析系统 |
| 7 | 新生儿高流量呼吸湿化治疗仪 | 适用于新生儿高流量呼吸湿化治疗 |